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JXGK-IV-A/W-067

电 线 电 缆 检 验 委 托 单

委托编号：

	样品来源
	□普通送检      □复检      □见证送样      □监督抽检
	抽样人
	

	委托单位
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	工程地址
	

	施工单位
	
	施工许可证书编号
	

	送 样 人
	
	电话
	
	见证单位

（签章）
	

	见 证 人
	
	电话
	
	
	

	检验依据
	检验项目

	评定依据
	规格型号
	额定电压
	□标志   

□绝缘厚度
□护套厚度

□外形尺寸

□导体电阻
□绝缘电阻

□电压试验
□其它：

	□GB/T 5023.3-2008
	□BV  □RV  □
	□450/750V  □300/500V
	

	□GB/T 5023.4-2008
	□BVV  
	□300/500V
	

	□GB/T 5023.5-2008
	□SVR □RVV □
	□300/300V  □300/500V
	

	□JB/T 8734.2-2016
	□BVR □BVV □    □
	□450/750V  □300/500V
	

	□JB/T 8734.3-2016
	□RVS □RVB □RVV  
	□300/300V  □300/500V
	

	□JB/T 8734.5-2016
	□RVP □RVVP□
	□300/300V
	

	□JB/T 10491－2022
	□BYJ □RYJ □
	□450/750V  □300/500V
	

	□GB/T 12706.1-2020
	□YJV □YJY □VV  □
	□0.6/1kV   □
	

	□其它：
	□其它：
	□其它：
	

	样品编号
	型号
	规格（mm2）
	颜色
	批量
	生产厂家

	
	
	
	
	
	

	备   注
	

	付款单位
	□委托单位                □施工单位               □其他：

	样品状态
	□正常 □异常
	报告领取
	□取报告凭证  □其他方式
	样品处理意见
	□退样   □不退样

	委 托 方

签名确认
	本委托方对所提供以上信息的真实性、准确性负责。 

签名：             日期：     年   月   日


收样人：                                                     收样日期：       年    月     日

声明：表中信息必须真实、准确、清晰填写，一经填写完毕及确认后，本单位原则上不受理检测报告相关信息更改。
      谢谢您的理解与配合！
说明：1、委托方确认检验项目、检验依据，保证所提供样品和资料的真实性，按时支付检测费用、凭委托单领取报告。
      2、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起10个工作日内领回，逾期或无要求时由本司自行处理。
      3、见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任。
      4、工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的真实性负责。
      5、检测单位保证检验的公正性、对检验数据负责，为委托提供的样品及其有关资料保密。
      6、检测单位地址：广东省茂名市信宜市丁堡镇信义大道南1号    电话：0668-8831789     邮编：525345
 











