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断路器检验委托单

委托编号：

	样品来源
	□普通送检      □复检      □见证送样      □监督抽检
	抽样人
	

	委托单位
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	工程地址
	

	施工单位
	
	施工许可

证书编号
	

	送 样 人
	
	电话
	
	见证单位

（签章）
	

	见 证 人
	
	电话
	
	
	

	检验依据
	□GB/T 10963.1-2020
	□GB/T 16917.1-2014

	样品名称
	过电流保护断路器（空气开关）
	带过电流保护的剩余电流动作断路器（漏电开关）

	检验项目
	□标志        □电气间隙    □爬电距离
□耐潮        □绝缘电阻    □介电强度
□时间-电流特性         □瞬时脱扣特性

□温升试验    □耐热试验    □灼热丝试验
	□标志        □电气间隙    □爬电距离
□耐潮        □绝缘电阻    □介电强度
□时间-电流特性         □瞬时脱扣特性

□在剩余电流条件下，验证动作特性

□温升试验    □耐热试验    □灼热丝试验

	型号规格
	型号
	□B型    □C型    □D型

	
	额定电流In（A）
	□16  □20  □25  □32  □40  □50  □63  □其他：   

	
	额定剩余动作电流IΔn（mA）
	□30  □其他：                           （注：漏电开关特有）

	
	极数
	□1P  □1P+N  □2P  □3P  □3P+N  □其他：

	样品编号
	
	生产厂家
	
	批量
	

	备   注
	

	付款单位
	□委托单位                □施工单位               □其他：

	样品状态
	□正常 □异常
	报告领取
	□取报告凭证  □其他方式
	样品处理意见
	□退样   □不退样

	委 托 方

签名确认
	本委托方对所提供以上信息的真实性、准确性负责。 

签名：               日期：         年     月    日


收样人：                                                       收样日期：        年     月     日

声明：表中信息必须真实、准确、清晰填写，一经填写完毕及确认后，本单位原则上不受理检测报告相关信息更改。
      谢谢您的理解与配合！
说明：1、委托方确认检验项目、检验依据，保证所提供样品和资料的真实性，按时支付费用，领取报告。
      2、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起10个工作日内领回，逾期或无要求时由本司自行处理。
      3、见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任。
      4、工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的真实性负责。
      5、检测单位保证检验的公正性、对检验数据负责，为委托提供的样品及其有关资料保密。
      6、检测单位地址：广东省茂名市信宜市丁堡镇信义大道南1号      电话：0668-8831789       邮编：525345
